JL.Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp.(0271)641442  Fax.(0271)648920

E_mail:rsjdsurakarta@jatengprov.go.id           website : http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

No	: 605.3-03/ISRS/03/2017

Sifat	: biasa

Lampiran	: 1 bendel

Perihal	: Rekomendasi Hasil Pemantauan Sanitasi Lingkungan Bulan Februari 2017

Kepada 	:

| Yth. | Kepala Instalasi Gizi Kepala Instalasi Laundry Kepala Instalasi Gigi dan mulut Kepala Instalasi Laboratorium Kepala Instalasi Farmasi Kepala Instalasi Gawat Darurat Kepala Instalasi Radiologi Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Kepala Instalasi Rekam Medik Kepala Instalasi Rawat Inap Koordinator Cleaning Service CV. Nusa Indah Koordinator Cleaning Service CV. Dhika Koordinator Cleaning Service CV. Inti Taru Andalan Koordinator Cleaning Service CV. Karunia Mekar Sejati Di RSJD Surakarta. |
| --- | --- |

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi hasil pemantauan sanitasi lingkungan bulan Februari 2017 untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit.

Hasil Pemantauan	: Terlampir

Evaluasi	:

  - Kualitas lingkungan fisik (Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/ Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit).

- Suhu udara di Ruang Inst. Rekam Medis, Inst. Laboratorium, Inst. Gigi & Mulut, Inst. Gizi, IGD, Inst. Radiologi, Bangsal Sembodro, Bangsal Puntadewa, Bangsal Sadewa, Kamar Jenazah dan Aula telah memenuhi syarat.

- Kelembaban udara di  Inst. Laboratorium, Inst. Gigi & Mulut, Inst. Gizi, IGD, Inst. Radiologi, Bangsal Sembodro, Bangsal Puntadewa dan Bangsal Sadewa telah memenuhi syarat.

- Pencahayaan Ruang Inst. Rekam Medis, Inst. Farmasi, Inst. Gizi, Inst. Laundry, Inst. Farmasi IGD, Inst.  Radiologi, Bangsal Sembodro, Bangsal Puntadewa, Bangsal Sadewa, Koridor Foto Copy, Tangga Gedung Administrasi Lantai 1, Tangga Depan Gedung Aula, Tangga Gedung Poliklinik, Kantor Administrasi (Sanitasi), Gudang Barang dan Toilet Administrasi Lantai 2 telah memenuhi syarat.

- Kebisingan Ruangan Inst. Rekam Medis, Inst. Farmasi Rawat Inap, Inst. Laboratorium,   Inst. Gigi & Mulut, Inst. Gizi, Inst. laundry, Farmasi IGD, Inst. Radiologi, Bangsal Sembodro, Bangsal Puntadewa, Bangsal Sadewa, Koridor Foto Copy, Tangga Gedung Administrasi Lantai 1, Tangga Depan Gedung Aula, Tangga Gedung Poliklinik, Kantor Administrasi (Sanitasi) dan Gudang Barang telah memenuhi syarat.

  - Kualitas lingkungan mikrobiologi (Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit).

- Angka Kuman Udara di IGD, Inst Gigi Mulut, Inst Laboratorium, Inst Radiologi, Ruang Adm (Rekam Medis), Ruang Pengolahan Inst Gizi, Bangsal 1 (Dewi Kunti) dan Bangsal 2 (Bisma) memenuhi persyaratan.

- Angka kuman linen Baju dan Selimut di Instalasi Laundry memenuhi persyaratan.

- Angka kuman lantai di Ruang IGD dan Inst Gizi memenuhi persyaratan.

- Angka kuman dinding di Ruang IGD dan Inst Gizi memenuhi persyaratan.

- Angka kuman Tangan Penjamah di Inst Gizi memenuhi persyaratan.

  - Kualitas bakteriologis  Air Minum Inst. Gizi bagian Dalam dan bagian Luar sudah memenuhi persyaratan Permenkes No.492/Menkes/Per/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

  - Kualitas bakteriologis Air Bersih Inst. Gizi, Inst. Laundry, Kantin Koperasi, Inst. Radiologi, IGD, Inst. Rehab, Inst. Laboratorium, dan Inst. Gigi & Mulut sudah memenuhi persyaratan Permenkes No.416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih. Sedangkan air bersih Poliklinik Chandra Kirana tidak memenuhi persyaratan.

  - Hasil pemeriksaan E.Coli makanan dan minuman Nasi (putih), Sayur (oseng), Lauk Hewani (daging giling kecap), Lauk Nabati (tahu), Buah (melon), dan Minuman (kacang hijau) Inst. Gizi memenuhi syarat baku mutu sesuai Permenkes RI no 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga. Sedangkan Snack (martabak) tidak memenuhi persyaratan.

  - Berdasarkan check list pemantauan pengelolaan limbah padat medis, prosentasi pencapaian standar persyaratan sebesar 99,46%.

  - Pengelolaan limbah padat non medis, berdasarkan check list pemantauan pengelolaan limbah  padat non medis, prosentasi pencapaian standar persyaratan sebesar 99,72%.

  - Pemeliharaan lingkungan kerja berdasarkan checklist pemeliharaan lingkungan kerja RSJD Surakarta yang dipasang pada ruangan kerja, tercapai 100% dari standard item. Berdasarkan check list inspeksi sanitasi ruang dan bangunan, prosentasi pencapaian standar pelayanan sebesar 100%.

  - Angka bebas jentik nyamuk berdasarkan hasil survey jentik sebesar 100%.

  - Berdasarkan check list pemeliharaan taman dan lingkungan luar gedung, prosentasi pencapaian standar pelayanan sebesar 99,43%.

Rekomendasi

  - Kualitas air bersih poliklinik Chandra Kirana yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditingkatkan dengan menggunakan air sumur dalam. Air yang berasal dari PDAM Kota Surakarta tidak digunakan lagi.

  - Pemeriksaan E.coli pada makanan snack (martabak) yang tidak memenuhi persyaratan maka perlu segera mengusulkan dilakukan kunjungan lapangan ke produsen.

  - Pemantauan pengelolaan limbah padat medis dan non medis yang belum mencapai 100%, perlu segera dilakukan pemantauan yang lebih intensif dan sosialisasi pemilahan sampah.

  - Pemantauan taman yang belum mencapai 100% perlu segera dilakukan pemotongan rumput di asrama barat.

Monitoring Rekomendasi Hasil Pemeriksaan bulan Januari 2017

  - Sudah dilakukan penambahan lampu di area gudang.

  - Sudah dilakukan pemantauan lebih sering untuk pemilahan limbah padat medis tetapi hasil masih kurang optimal.

  - Belum dilakukan pemotongan rumput di asrama barat.

| Mengetahui : Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta Prov. Jateng, Drg. R. BASOEKI SOETARDJO, MMR Pembina Utama Madya NIP. 19581018 198603 1 009 |  | Surakarta, 07 Maret 2017 Kepala Instalasi Sanitasi Ana Andarini, AMd.KL NIP. 19890212 201101 2 010 |
| --- | --- | --- |

Tembusan disampaikan kepada :

| Yth. | Wadir Pelayanan Medis, Wadir Administrasi, Kabid Penunjang Medis, Kasie Perawatan Rawat Inap, Pejabat/Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, Arsip |
| --- | --- |